## Aktueller Stand
Fakten aus dem Internet:
Anzahl PKW | 45803560 | Stück
Anzahl LKW | 2911907 | Stück
Benzin PKW: | 29978635 | Stück
Diesel PKW: | 15089292 | Stück
E_fahrzeuge | 34022 | Stück
Gesamt PKW Kontrolle | 45067927 | Stück
PKW Benzinverbrauch: | 25304000000 | Liter | 43787422280
PKW Dieselverbrauch: | 20020000000 | Liter
LKW Dieselverbrauch: | 21843000000 | Liter
Laufleistung PKW: | 625534604000 | km
Laufleistung LKW | 122978314000 | km
Laufleistung pro PKW/Jahr | 13879.8175 | km
Laufleistung pro LKW/Jahr
Verbrauch per 100km:
LKW | 35 | Liter/100km
PKW | 7.3 | Liter/100km
Elektroauto | 19.5 | kWh/100km
Tankstellen: | 14152 | Stück
Annahmen:
Tankinhalt PKW: | 50 | Liter
Tankinhalt LKW. | 800 | Liter
Benzinverbrauch | 8.5 | Liter/100km
Dieselverbrauch | 7 | Liter/100km
Berechnungen:
Laufleistung p.a. pro PKW | 13656.8992 | km pro PKW
Laufleistung p.a. pro LKW | 42232.9127 | km pro LKW
Laufleistung p.Tag. pro PKW | 37.4162 | km pro PKW
Laufleistung p.Tag. pro LKW | 115.7066 | km pro LKW
Reichweite eine Tankfüllung:
PKW | 684.9315 | km
LKW | 2285.7143 | km
Verbrauch pro Tag und Fahrzeug
PKW | 2.7314 | Liter pro Tag
LKW | 40.4973 | Liter pro Tag
Anzahl Tage pro Tankfüllung:
PKW | 18.3058 | Tage
LKW | 19.7544 | Tage
Anzahl Tankvorgänge:
PKW | 2502138.416 | pro Tag
LKW | 147405.5134 | pro Tag
Anzahl Tankvorgänge pro Tankstelle:
PKW | 176.8046 | pro Tag
LKW | 10.4159 | pro Tag

## Umstellung Elektroautoantrieb
Laufleistung PKW: |  | 625534604000 | km
Anzahl Fahrzeuge |  | 45067927 | Autos
Laufleistung pro Auto |  | 13879.8175 | km im Jahr | 38.0269 | pro Tag
Elektroauto |  | 19.5 | kWh/100km
Erzeugte Energie in Deutschland pro jahr |  | 538.32 | [TWh]
Lademenge pro Stunde |  | 22 | kW
Anzahl Ladestationen |  | 40000
Batterielebensdauer |  | 150000 | km
Reichweite E-Fahrzeug |  | 450 | km
Batteriegröße |  | 87.75 | KWh
benötigte elektrische Leistung pro Jahr |  |  | entspricht Anzahl Autos | [MWh] | [GWh] | [TWh] | % mehr Strom | Benötigte Ladezeit[h] im Jahr | Ladezeit [h] pro Ladestation und Tag | Laufleistung pro Jahr [km] | Batterienaustausch [Stück] pro Jahr | Energiebedarf für die Batterieherstellun
Umstellung auf | 100% | Elektroantrieb | 45067927 | 121979247.78 | 121979.2478 | 121.9792 | 22.66% | 5544511262.7273 | 379.761 | 625534604000 | 4170230.6933 | 0
| 90% | Elektroantrieb | 40561134.3 | 109781323.002 | 109781.323 | 109.7813 | 20.39% | 4990060136.4545 | 341.7849 | 562981143600 | 3753207.624 | 0
| 80% | Elektroantrieb | 36054341.6 | 97583398.224 | 97583.3982 | 97.5834 | 18.13% | 4435609010.1818 | 303.8088 | 500427683200 | 3336184.5547 | 0
| 70% | Elektroantrieb | 31547548.9 | 85385473.446 | 85385.4734 | 85.3855 | 15.86% | 3881157883.9091 | 265.8327 | 437874222800.0001 | 2919161.4853 | 0
| 60% | Elektroantrieb | 27040756.2 | 73187548.668 | 73187.5487 | 73.1875 | 13.6% | 3326706757.6364 | 227.8566 | 375320762400.0001 | 2502138.416 | 0
| 50% | Elektroantrieb | 22533963.5 | 60989623.89 | 60989.6239 | 60.9896 | 11.33% | 2772255631.3636 | 189.8805 | 312767302000.0001 | 2085115.3467 | 0
| 40% | Elektroantrieb | 18027170.8 | 48791699.112 | 48791.6991 | 48.7917 | 9.064% | 2217804505.0909 | 151.9044 | 250213841600.0001 | 1668092.2773 | 0
| 30% | Elektroantrieb | 13520378.1 | 36593774.334 | 36593.7743 | 36.5938 | 6.798% | 1663353378.8182 | 113.9283 | 187660381200.0001 | 1251069.208 | 0
| 20% | Elektroantrieb | 9013585.4 | 24395849.556 | 24395.8496 | 24.3958 | 4.532% | 1108902252.5455 | 75.9522 | 125106920800.0001 | 834046.1387 | 0
| 10% | Elektroantrieb | 4506792.7 | 12197924.778 | 12197.9248 | 12.1979 | 2.266% | 554451126.2727 | 37.9761 | 62553460400.0001 | 417023.0693 | 0
| 1% | Elektroantrieb | 450679.27 | 1219792.4778 | 1219.7925 | 1.2198 | 0.2266% | 55445112.6273 | 3.7976 | 6255346040 | 41702.3069 | 0
Benötigte Energie pro umgestellten Auto |  |  | prozentualer Anteil
1 |  |  | 2.219e-06% | 2.7066
25000 |  |  | 0.05547% | 67664.1105 | 67.6641 | 0.067664 | 0.01257% | 3075641.3883 | 0.21066
50000 |  |  | 0.1109% | 135328.2211 | 135.3282 | 0.13533 | 0.02514% | 6151282.7767 | 0.42132
75000 |  |  | 0.1664% | 202992.3316 | 202.9923 | 0.20299 | 0.03771% | 9226924.165 | 0.63198
100000 |  |  | 0.2219% | 270656.4422 | 270.6564 | 0.27066 | 0.05028% | 12302565.5534 | 0.84264
125000 |  |  | 0.2774% | 338320.5527 | 338.3206 | 0.33832 | 0.06285% | 15378206.9417 | 1.0533
150000 |  |  | 0.3328% | 405984.6633 | 405.9847 | 0.40598 | 0.07542% | 18453848.3301 | 1.264
175000 |  |  | 0.3883% | 473648.7738 | 473.6488 | 0.47365 | 0.08799% | 21529489.7184 | 1.4746
200000 |  |  | 0.4438% | 541312.8843 | 541.3129 | 0.54131 | 0.1006% | 24605131.1068 | 1.6853
225000 |  |  | 0.4992% | 608976.9949 | 608.977 | 0.60898 | 0.1131% | 27680772.4951 | 1.8959
250000 |  |  | 0.5547% | 676641.1054 | 676.6411 | 0.67664 | 0.1257% | 30756413.8835 | 2.1066
275000 |  |  | 0.6102% | 744305.216 | 744.3052 | 0.74431 | 0.1383% | 33832055.2718 | 2.3173
300000 |  |  | 0.6657% | 811969.3265 | 811.9693 | 0.81197 | 0.1508% | 36907696.6602 | 2.5279
325000 |  |  | 0.7211% | 879633.4371 | 879.6334 | 0.87963 | 0.1634% | 39983338.0485 | 2.7386
350000 |  |  | 0.7766% | 947297.5476 | 947.2975 | 0.9473 | 0.176% | 43058979.4369 | 2.9492
375000 |  |  | 0.8321% | 1014961.6582 | 1014.9617 | 1.015 | 0.1885% | 46134620.8252 | 3.1599
400000 |  |  | 0.8875% | 1082625.7687 | 1082.6258 | 1.0826 | 0.2011% | 49210262.2135 | 3.3706
425000 |  |  | 0.943% | 1150289.8792 | 1150.2899 | 1.1503 | 0.2137% | 52285903.6019 | 3.5812
450000 |  |  | 0.9985% | 1217953.9898 | 1217.954 | 1.218 | 0.2263% | 55361544.9902 | 3.7919
475000 |  |  | 1.054% | 1285618.1003 | 1285.6181 | 1.2856 | 0.2388% | 58437186.3786 | 4.0025
500000 |  |  | 1.109% | 1353282.2109 | 1353.2822 | 1.3533 | 0.2514% | 61512827.7669 | 4.2132
525000 |  |  | 1.165% | 1420946.3214 | 1420.9463 | 1.4209 | 0.264% | 64588469.1553 | 4.4239
550000 |  |  | 1.22% | 1488610.432 | 1488.6104 | 1.4886 | 0.2765% | 67664110.5436 | 4.6345
575000 |  |  | 1.276% | 1556274.5425 | 1556.2745 | 1.5563 | 0.2891% | 70739751.932 | 4.8452
600000 |  |  | 1.331% | 1623938.653 | 1623.9387 | 1.6239 | 0.3017% | 73815393.3203 | 5.0558
625000 |  |  | 1.387% | 1691602.7636 | 1691.6028 | 1.6916 | 0.3142% | 76891034.7087 | 5.2665
650000 |  |  | 1.442% | 1759266.8741 | 1759.2669 | 1.7593 | 0.3268% | 79966676.097 | 5.4772
675000 |  |  | 1.498% | 1826930.9847 | 1826.931 | 1.8269 | 0.3394% | 83042317.4854 | 5.6878
700000 |  |  | 1.553% | 1894595.0952 | 1894.5951 | 1.8946 | 0.3519% | 86117958.8737 | 5.8985
725000 |  |  | 1.609% | 1962259.2058 | 1962.2592 | 1.9623 | 0.3645% | 89193600.2621 | 6.1092
750000 |  |  | 1.664% | 2029923.3163 | 2029.9233 | 2.0299 | 0.3771% | 92269241.6504 | 6.3198
775000 |  |  | 1.72% | 2097587.4269 | 2097.5874 | 2.0976 | 0.3897% | 95344883.0387 | 6.5305
800000 |  |  | 1.775% | 2165251.5374 | 2165.2515 | 2.1653 | 0.4022% | 98420524.4271 | 6.7411
825000 |  |  | 1.831% | 2232915.6479 | 2232.9156 | 2.2329 | 0.4148% | 101496165.8154 | 6.9518
850000 |  |  | 1.886% | 2300579.7585 | 2300.5798 | 2.3006 | 0.4274% | 104571807.2038 | 7.1625
875000 |  |  | 1.942% | 2368243.869 | 2368.2439 | 2.3682 | 0.4399% | 107647448.5921 | 7.3731
900000 |  |  | 1.997% | 2435907.9796 | 2435.908 | 2.4359 | 0.4525% | 110723089.9805 | 7.5838
925000 |  |  | 2.052% | 2503572.0901 | 2503.5721 | 2.5036 | 0.4651% | 113798731.3688 | 7.7944
950000 |  |  | 2.108% | 2571236.2007 | 2571.2362 | 2.5712 | 0.4776% | 116874372.7572 | 8.0051
975000 |  |  | 2.163% | 2638900.3112 | 2638.9003 | 2.6389 | 0.4902% | 119950014.1455 | 8.2158
1000000 |  |  | 2.219% | 2706564.4217 | 2706.5644 | 2.7066 | 0.5028% | 123025655.5339 | 8.4264

## Strombedarf Ladestationen Autob
Annahme:
Anzahl der LKW die geladen werden müssen: |  |  |  | 50
Anzahl der PKW die geladen werden müssen:
Anzahl Autobahntankstellen |  |  |  | 358
größte Auslastung A1 pro Tag
| Anteil LKW | LKW pro Tag | PKW pro Tag
| 11.8% | 14160 | 105840 | 120000 | A1
Anzahl Autobahntankstellen auf der A1 |  |  |  | 51
Länge der A1 |  |  |  | 749 | km
Wenn man jetzt davon ausgeht das jedes Auto einmal tankt
Faktor wieviele PKW einmal auf der Strecke tanken |  |  |  | 0.3
Faktor wieviele LKW einmal auf der Strecke tanken |  |  |  | 0.7
PKW Tanken für eine Strecke von |  |  |  | 400 | km
LKW Tanken für eine Strecke von |  |  |  | 700 | km
PKW Verbrauch pro 100 km |  |  |  | 21 | KWh/100km
LKW Verbrauch pro 100 km |  |  |  | 105 | KWh/100km
Ladeleistung Ladesäule PKW |  |  |  | 50 | KWh
Ladeleistung Ladesäule LKW |  |  |  | 150 | KWh
Anzahl der Fahrzeuge die Tanken
|  | LKW pro Tag | PKW pro Tag
|  | 9912 | 31752
Anzahl der Fahrzeuge die tanken pro Tankstelle
|  | LKW pro TankstelleTag | PKW pro Tankstelle Tag
|  | 194.3529 | 622.5882
Strommenge die pro Fahrzeug getankt werden müßte
PKW |  |  |  | 84 | KWh
LKW |  |  |  | 735 | KWh
Anzahl der benötigten Ladesäulen
Typ | Ladezeit [Std] | Ladesäulenanzahl | Belegzeit der Ladesäulen [Std]
PKW | 1.68 | 100 | 10.4595
LKW | 4.9 | 80 | 11.9041
Strommenge die pro Tankstelle und Tankstelle benötiigt wird
PKW |  |  |  | 5000 | KWh
LKW |  |  |  | 12000 | KWh
Gesamt Bedarf |  |  |  | 17 | MWh
Diese Rechnung geht nur auf, wenn sich alle Tankvorgänge gleichmäßig über alle Tankstellen und über den ganzen Tag verteilen
Zu installierende Strommenge nur an der A1: |  |  |  | 867 | MWh

## Umstellung Wasserstoff
Laufleistung PKW: |  | 625534604000 | km |  |  |  | 69000000000 | l
Laufleistung LKW
Anzahl fahrzeuge |  | 45067927 | Autos
Laufleistung pro Auto |  | 13879.8175 | km |  | Liter | kg
Wasserstoff |  | 1 | kg/100km |  | 55 | 2.1
Flaschengröße |  | 2.1 | kg
Anzahl Tankstellen |  | 14000
Benötigter Platz
|  |  | Anzahl Autos | Kg | Anzahl Flaschen | pro Tankstelle und Jahr | pro Tankstelle und Tag | Anzahl LKW pro Tag | Anzahl Paletten | pro 4 Tage | Breite [Paletten] | Länge [Paletten] | Höhe [m] | Breite [m] | Länge [m] | Fläche [m²] | Anzahl Flaschen | Vorrat für [Tage]
Umstellung auf | 100% | Wasserstoff | 45067927 | 6255346040 | 2978736209.5238 | 212766.8721 | 582.9229 | 0.83275 | 4.1637 | 84 | 11 | 8 | 3 | 26.95 | 20.48 | 551.936 | 12320 | 21.1349
| 90% | Wasserstoff | 40561134.3 | 5629811436 | 2680862588.5714 | 191490.1849 | 524.6306 | 0.74947 | 3.7474 | 14.9894 | 10 | 8 | 3 | 24.5 | 20.48 | 501.76 | 11200 | 21.3484
| 80% | Wasserstoff | 36054341.6 | 5004276832 | 2382988967.619 | 170213.4977 | 466.3383 | 0.6662 | 3.331 | 13.324 | 9 | 8 | 3 | 22.05 | 20.48 | 451.584 | 10080 | 21.6152
| 70% | Wasserstoff | 31547548.9 | 4378742228 | 2085115346.6667 | 148936.8105 | 408.0461 | 0.58292 | 2.9146 | 11.6585 | 8 | 8 | 3 | 19.6 | 20.48 | 401.408 | 8960 | 21.9583
| 60% | Wasserstoff | 27040756.2 | 3753207624 | 1787241725.7143 | 127660.1233 | 349.7538 | 0.49965 | 2.4982 | 9.993 | 7 | 8 | 3 | 17.15 | 20.48 | 351.232 | 7840 | 22.4158
| 50% | Wasserstoff | 22533963.5 | 3127673020 | 1489368104.7619 | 106383.4361 | 291.4615 | 0.41637 | 2.0819 | 8.3275 | 7 | 6 | 3 | 17.15 | 15.36 | 263.424 | 5880 | 20.1742
| 40% | Wasserstoff | 18027170.8 | 2502138416 | 1191494483.8095 | 85106.7488 | 233.1692 | 0.3331 | 1.6655 | 6.662 | 6 | 6 | 3 | 14.7 | 15.36 | 225.792 | 5040 | 21.6152
| 30% | Wasserstoff | 13520378.1 | 1876603812 | 893620862.8571 | 63830.0616 | 174.8769 | 0.24982 | 1.2491 | 4.9965 | 6 | 6 | 3 | 14.7 | 15.36 | 225.792 | 5040 | 28.8203
| 20% | Wasserstoff | 9013585.4 | 1251069208 | 595747241.9048 | 42553.3744 | 116.5846 | 0.16655 | 0.83275 | 3.331 | 6 | 6 | 3 | 14.7 | 15.36 | 225.792 | 5040 | 43.2304
| 10% | Wasserstoff | 4506792.7 | 625534604 | 297873620.9524 | 21276.6872 | 58.2923 | 0.083275 | 0.41637 | 1.6655 | 6 | 6 | 3 | 14.7 | 15.36 | 225.792 | 5040 | 86.4608
| 1% | Wasserstoff | 450679.27 | 62553460.4 | 29787362.0952 | 2127.6687 | 5.8292 | 0.0083275 | 0.041637 | 0.16655 | 6 | 6 | 3 | 14.7 | 15.36 | 225.792 | 5040 | 864.6083
|  | Länge | Breite | Höhe | Anzahl
LKW Maße [m] |  | 13.6 | 2.45 | 3
Palettenmaße [m] |  | 2.56 | 2.28 | 2.84 |  |  |  |  | 555 | 1kWh
Flaschen pro Palette |  | 2 | 7 | 10 | 140 | Flaschen | Strom für Wasserstoff | 344000000000 | TWh | 0.555 | 190920000000
Paletten pro LKW |  | 5 | 1 | 1 | 5 | Paletten | Laufleistung Auto | 625534604000 | km | 0.174 | 108843021096
Anzahl Flaschen pro LKW |  |  |  |  | 700 | Flaschen

## Fakten und Zahlen
Fahrzeugart | Gesamtfahrleistung |  | Veränderung | Durchschnittliche | CO2
| km |  | zum Vorjahr | Fahrleistung
|  |  | in % | pro Jahr in km
Krafträder | 9611548000 | km | 1.2 | 2302
Personenkraftwagen | 618719113000 | km | 1.2 | 14074
Lastkraftwagen bis 3,5 Tonnen | 42568294000 | km | 5.4 | 19388
Lastkraftwagen 3,5 bis 6 Tonnen | 3536891000 | km | -0.2 | 18914
Lastkraftwagen über 6 Tonnen | 12828972000 | km | 0 | 39289
Land-/forstwirtschaftliche Zugmaschinen | 749583000 | km | -5.6 | 415
Sattelzugmaschinen | 18702129000 | km | 1.5 | 100899
Sonstige Zugmaschinen | 439744000 | km | 2 | 3686
Omnibusse | 4378189000 | km | 3.3 | 57311
Sonstige Kraftfahrzeuge | 4620390000 | km | -4.5 | 9812
Kraftfahrzeuge insgesamt | 716154965000 | km | 1.4 | 13385
LKW | 82764058000 | km
PKW Fahrzeuge
Benzin | 29978635 | Stück
Diesel | 15089392 | Stück |  |  |  |  | 21843000000
LPD | 448025 | Stück
CNG | 77187 | Stück
Elektro | 34022 | Stück
Hyprid | 165405 | Stück
PKW Fahrzeuge | 45792666 | Stück
Kraft Onibusse | 78949 | Stück
Lastkraftwagen | 2911907 | Stück
Zugmaschinen | 2170335 | Stück
Sonstige | 289024 | Stück
Motorräder | 4314493 | Stück
Kraftfahrzeuge Gesamt | 55557374 | Stück
[6 empty] | CO2 g/km | Wirkungsgrad | km Fahrstrecke |  | Tonnen Co2
Benzinverbrauch PKW | 45324000000 | Liter |  | 7.6 | L/100km | 180 | 25% | 596368421052.6316 | km | 107346315.7895 | Tonnen
Dieselverbrauch PKW | 20020000000 | Liter |  | 6.8 | L/100km | 168 | 33% | 294411764705.8824 | km | 49461176.4706 | Tonnen
CNG | [5 empty] | 136
Dieselverbrauch LKW | 21843000000 | Liter | 35Liter/100km | 35 | L/100km | 864.7059 |  | 82764058000 | km | 71566567.8 | Tonnen
228374060.0601
| CO [Kg] | KWh/kg | Kwh/Liter | CO2 pro KWh
Benzin | 2.33 | 12 | 8.9 | 261.8
Diesel | 2.63 | 11.8 | 9.8 | 269.4
LPD | 1.64 | 12.8 | 6.9 | 128.1
Erdgas H-Gas [kg] | 2.79 | 11.2 | 10.5 | 249.1
Wasserstoff |  | 33.3
http://www.ruemmele.ch/eco/co2.php?v_check=1&verbrauch_b95=10&verbrauch_co2_km=163.1&verbrauch_dist=&verbrauch_diesel=6.1780303030303&verbrauch_lpg=9.3735632183908&verbrauch_cngh=5.9309090909091&verbrauch_cngl=5.9309090909091&verbrauch_go=+go+&brennwert_b95=7&brennwert_diesel=6.0666666666667&brennwert_lpg=7.4666666666667&brennwert_cng_h=4.6666666666667&brennwert_cng_l=5.3666666666667 | [7 empty] | 867000000 | W
|  | 76 | 3.1 | 24.5161
|  | 64 | 2.6 | 24.6154
33.3 |  | 39 | 1.6 | 24.375
12 | 2.775 | 36 | 1.4 | 25.7143
1.3483 | 3.7416
0.74167
Nochmal: Woher kommt der Wasserstoff für 45.000.000 Fahrzeuge? Woher kommen die 6.255.346t Wasserstoff? Woher kommen die 344TWh, die man zu deren Erzeugung bräuchte?
[9 empty] | Verbrauch | Fahrleistung | Verbrauch pro 100km | CO2 pro Liter [Kg] | CO2 Ausstoß [t]
|  |  | Zurzeit verbrauchen die bestehenden Fahrzeuge |  |  |  |  | Benzin PKW | 25304000000 |  |  | 2.5 | 63260000
[8 empty] | Diesel PKW | 20020000000 |  |  | 3.09 | 61861800
|  |  | Benzin: 25.304.000.000 Liter | [5 empty] | 45324000000 | 625534604000 | 7.2456
[8 empty] | Diesel LKW | 21843000000 | 122978314000 | 17.7617 | 3.09 | 67494870
Diesel: 20.020.000.000 Liter
192616670
Strom für Wasserstoff 344.000.000.000 TWh 0,555 g/Kwh 190.920.000.000 CO
Laufleistung Auto 625.534.604.000 km 0,174 g/km 108.843.021.096 CO
|  | Wasserstoff |  | Strom
|  |  |  | 55 | KWh | 1 | Kg | Wasserstoff |  | 538000000000
|  |  |  | 344044032200 |  | 6255346040
538000000000
[10 empty] | 344000000000 | KWh bei Wasserstoff | 194016000 | Tonnen CO2 |  | 0.63941
| Photovoltaikanlagen | 42 | TWh | 7.614% |  |  | 0.564 | Kilo/Kwh |  | 122000000000 | KWh bei E-Fahrzeugen | 68808000 | Tonnen CO2 |  | 0.20038
| Windenergie | 97.2 | TWh | 17.62% | [5 empty] | 114193338347.234 | KWh Batterieaustausch | 64405042.8278 | Tonnen CO2
| Braunkohle | 136 | TWh | 24.66% | [5 empty] | 107806661652.766 |  | 133213042.8278 |  |  | 0.31339
| Steinkohle | 94.8 | TWh | 17.19% | [6 empty] | KWh bei E-Fahrzeugen | 266426085.6557 | Tonnen CO2
| Kernenergie | 63.6 | TWh | 11.53% | [5 empty] | 236193338347.234
| Erdgas | 48 | TWh | 8.702% | [5 empty] | 107806661652.766
| Wasserkraft | 21.2 | TWh | 3.843%
| Biomasse | 48.8 | TWh | 8.847%
[11 empty] | Verbrennungsmotoren 2017 | 228374060.0601 | Tonnen CO2
| Gesamt | 551.6 | TWh
Man würde ca. 4.200.000 Akkus jedes Jahr ersetzen müssen. Wie hoch ist denn die Energiemenge um einen Akku herzustellen.
Es entstehen bei der Herstellung pro Kilowattstunde Speicherkapazität rund 150 bis 200 Kilo Kohlendioxid-Äquivalente.
Berechnung der Ströme:
|  | Akkukapazität | 87.75 | KWh |  |  |  | Spannung | Strom | Drehstrom | Leistung
|  | Herstellungsenergie | 176 | Kg/KWh CO2 |  |  |  | 400 | 50 | 1.73 | 34600 | W
|  | Akkuanzahl pro Jahr | 4170230.6933 | Stück |  |  | Ladegerät LKW | 400 | 216.763 | 1.73 | 150000 | W
[7 empty] | 50 Ladegeräte LKW | 10000 | 433.526 | 1.73 | 7500000 | W | 95 | mm²
|  | CO2 für die Herstellung der Batterien | 64405042827.84 | Kg |  |  |  |  | 7500000 | W
[9 empty] | 867000000 | W
|  |  |  | Hausanschlußleistung |  | 22 | KW
Trafostation | 400KVA | 36950
| 630KVA | 38950
| 800KVA | 41450
| 1.000KVA | 42850
| 7.500KVA | 299950
Erdkabel 4*95 mm² | 17 | pro Meter
[6 empty] | Reichweite | 700 | km
[6 empty] | Stromverbrauch | 140 | KWh/100km
[6 empty] | Batteriegröße | 980 | KWh
150
6.5333
[5 empty] | 22000 | W
20000
[6 empty] | 440000000 | W

## Energiegehalt Brennstoffe
Kraftstoffverbrauch im Straßenverkehr in Millionen Litern*
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Personenverkehr | 49550.5052 | 49519.4227 | 49397.5923 | 49552.2503 | 50399.2357 | 48850.5713 | 49364.5603 | 49536.8901 | 48661.8557 | 49183.5806 | 47600.7692 | 47566.8966 | 46945.6506 | 45876.6741 | 45899.7025 | 45991.7351 | 46448.0001 | 45911.8191 | 46281.9011 | 47144.1686 | 47497
Güterverkehr | 18420.6731 | 18544.4712 | 18894.2308 | 19520.4327 | 21961.5385 | 21287.2596 | 21657.4519 | 21337.7404 | 20954.3269 | 21358.1731 | 21222.3558 | 21062.5 | 21585.3365 | 21556.4904 | 20521.6346 | 21091 | 21371.3942 | 21114.1827 | 21364.1827 | 21302.8846 | 21843
Summe | 67971.1783 | 68063.8939 | 68291.823 | 69072.683 | 72360.7742 | 70137.8309 | 71022.0122 | 70874.6305 | 69616.1827 | 70541.7536 | 68823.125 | 68629.3966 | 68530.9871 | 67433.1644 | 66421.3372 | 67083.0812 | 67819.3943 | 67026.0018 | 67646.0838 | 68447.0532 | 69339
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Personenverkehr | 100% | 99.94% | 99.69% | 100% | 101.7% | 98.59% | 99.62% | 99.97% | 98.21% | 99.26% | 96.07% | 96% | 94.74% | 92.59% | 92.63% | 92.82% | 93.74% | 92.66% | 93.4% | 95.14% | 95.86%
Güterverkehr | 100% | 100.7% | 102.6% | 106% | 119.2% | 115.6% | 117.6% | 115.8% | 113.8% | 115.9% | 115.2% | 114.3% | 117.2% | 117% | 111.4% | 114.5% | 116% | 114.6% | 116% | 115.6% | 118.6%
Summe | 100% | 100.1% | 100.5% | 101.6% | 106.5% | 103.2% | 104.5% | 104.3% | 102.4% | 103.8% | 101.3% | 101% | 100.8% | 99.21% | 97.72% | 98.69% | 99.78% | 98.61% | 99.52% | 100.7% | 102%
* Errechnet auf Basis der Inländerfahrleistung (einschließlich Auslandsstrecken deutscher Kraftfahrzeuge und ohne Inlandsstrecken ausländischer Kraftfahrzeuge). | [20 empty] | Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hrsg.): Verkehr in Zahlen 2016/2017
Kraftstoffverbrauch von Pkw und Kombi in Millionen Litern*
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| Benzin | 39816 | 39691 | 39679 | 39747 | 39895 | 38129 | 37380 | 36633 | 35332 | 34852 | 32520 | 31157 | 29896 | 29031 | 28477 | 27724 | 27705 | 26283 | 25738 | 25712 | 25304
| Diesel | 7447 | 7498 | 7332 | 7389 | 8050 | 8260 | 9494 | 10529 | 10958 | 12210 | 12740 | 14058 | 14854 | 14717 | 15304 | 16149 | 16613 | 17499 | 18439 | 19293 | 20020
| Summe | 47263 | 47189 | 47011 | 47136 | 47945 | 46389 | 46874 | 47162 | 46290 | 47062 | 45260 | 45215 | 44750 | 43748 | 43781 | 43873 | 44318 | 43782 | 44177 | 45005 | 45324
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| Benzin | 100% | 99.69% | 99.66% | 99.83% | 100.2% | 95.76% | 93.88% | 92.01% | 88.74% | 87.53% | 81.68% | 78.25% | 75.09% | 72.91% | 71.52% | 69.63% | 69.58% | 66.01% | 64.64% | 64.58% | 63.55%
| Diesel | 100% | 100.7% | 98.46% | 99.22% | 108.1% | 110.9% | 127.5% | 141.4% | 147.1% | 164% | 171.1% | 188.8% | 199.5% | 197.6% | 205.5% | 216.9% | 223.1% | 235% | 247.6% | 259.1% | 268.8%
| Summe | 100% | 99.84% | 99.47% | 99.73% | 101.4% | 98.15% | 99.18% | 99.79% | 97.94% | 99.57% | 95.76% | 95.67% | 94.68% | 92.56% | 92.63% | 92.83% | 93.77% | 92.63% | 93.47% | 95.22% | 95.9%
| * Errechnet auf Basis der Inländerfahrleistung (einschließlich Auslandsstrecken deutscher Kraftfahrzeuge und ohne Inlandsstrecken ausländischer Kraftfahrzeuge). | 2015: Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hrsg.): Verkehr in Zahlen 2016/2017
|  |  |  | CO | HC + NOx | NOx | PM
|  |  |  | (g/km) | (g/km) | (g/km) | (g/km)
| Diesel | 1995: Euro VI; 1996: 2014-01-01; 1997: 0.5; 1998: 0.17; 1999: 0.08; 2000: 0.005
| Benzin | 1997: 1; 1999: 0.06
1 Kg Benzin entspricht 12 kWh 1 L iter entspricht 8,9 Kwh
1 Kg Diesel entspricht 11,9 KWh 1 Loter entspricht 9,8 KWh
|  | 1 Kg Wasserstoff entspricht 33,3 KWh |  |  |  | 3.7079
|  | für die Herstellung von 1 Kg Wasserstoff benötigt man |  |  |  | 55 | kWh
Eine 70 MPa Wasserstoff-Flasche mit einem Durchmesser von 440 mm und Länge von 1050 mm hat ein
Gewicht von 59 Kg ein Füllvolumen von 76 Liter und eine Füllmenge von 3,1 kg (Daten vom Hersteller)
1 Liter Benzin wiegtr ca. 742 g, das heißt 1,35 Liter Bentin wiegen 1 kg
Das würde bedeuten das 1 Kg Wasserstoff entspricht 2,75 kg Benzin daraus folgt das
1Kg Wasserstoff 3,74 Liter Benzin entspricht

## Erneuerbare Energie
Erzeugte Energie |  |  |  | Steigerungsrte |  | Verbrauchte Stromenergie |  |  | Stromüberschuß
Gesamte Energie |  | 6.8792e+14 | Watt |  | Stromverbrauch | 594700000000000 | Watt | 13.55% | 9.3217e+13
[5 empty] | Wasserstofferzeugung 80% | 275200000000000
[5 empty] | Gesamt Bedarf | 869900000000000
Photovoltaik | 6% | 41275000000000 | Watt | 10 |  | 412750000000000 |  |  | 8655000000
Windenergie | 12.3% | 8.4614e+13 | Watt | 3.5 |  | 2.9615e+14
Biomasse | 9.9% | 6.8104e+13 | Watt | 2 |  | 1.3621e+14
Wasserkraft | 3.2% | 2.2013e+13 | Watt | 1 |  | 2.2013e+13
2.781e+12
| Offshore Parks |  | Intallierte Leistung [Mwatt]
| Arcadis Ost 1 | Ostsee | 348 |  |  | 348000000
| Arkona | Ostsee | 385 |  |  | 385000000
| Albatros | Nordsee | 395 |  |  | 395000000
| alpha ventus | Nordsee | 60 |  |  | 60000000
| Amrumbank West | Nordsee | 288 |  |  | 288000000
| Baltic 1 | Ostsee | 48 |  |  | 48000000
| Baltic 2 | Ostsee | 288 |  |  | 288000000
| BARD Offshore 1 | Nordsee | 400 |  |  | 400000000
| Borkum Riffgrund | Nordsee | 448 |  |  | 448000000
| Borkum Riffgrund West | Nordsee | 270 |  |  | 270000000
| Butendiek | Nordsee | 288 |  |  | 288000000
| DanTysk | Nordsee | 288 |  |  | 288000000
| Delta Nordsee 1 | Nordsee |  |  |  | 0
| Global Tech I | Nordsee | 400 |  |  | 400000000
| Gode Wind I | Nordsee | 330 |  |  | 330000000
| Gode Wind II | Nordsee | 252 |  |  | 252000000
| He Dreiht | Nordsee | 900 |  |  | 900000000
| Hohe See | Nordsee | 497 |  |  | 497000000
| Meerwind | Nordsee | 288 |  |  | 288000000
| Merkur | Nordsee | 396 |  |  | 396000000
| Nordergründe | Nordsee | 111 |  |  | 111000000
| Nördlicher Grund | Nordsee
| Nordsee One | Nordsee | 332 |  |  | 332000000
| Nordsee Ost | Nordsee | 295 |  |  | 295000000
| Riffgat | Nordsee | 108 |  |  | 108000000
| Sandbank | Nordsee | 288 |  |  | 288000000
| Trianel Windpark Borkum | Nordsee | 200 |  |  | 200000000
| Veja Mate | Nordsee | 402 |  |  | 402000000
| Wikinger | Ostsee | 350 |  |  | 350000000
|  |  | 8655 |  |  | 8655000000
Note on D27: Horst:

## CO Freie Energieversorgung
Normaler Stromverbrauch 2017 |  |  | 594700000000000 | Watt
zusätzlicher Energiebedarf für die Wasserstoffgewinnung Ersatz für Benzin und Diesel |  |  | 344000000000000 | Watt
Wasserstofferzeugung aus anderen chemischen Prozessen | 20% |  | -68800000000000 | Watt
Gesamt Bedarf |  |  | 869900000000000 | Watt
| im Jahr 2017 | Steigerungsrate bis 2030
Photovoltaikenergie | 41275000000000 | 10 | 412750000000000 | Watt
Windenergie | 8.4614e+13 | 3.5 | 2.9615e+14 | Watt
Biomasse | 6.8104e+13 | 2 | 1.3621e+14 | Watt
Wasserkraft | 2.2013e+13 | 1 | 2.2013e+13 | Watt
Erzeugte Energie |  |  | 8.6712e+14 | Watt
Differenz |  |  | 2.781e+12 | Watt